## KomS_D-BÜ_2018
Dokumentation BÜ
Angabe zur Kläranlage
1 | Name der Kläranlage
Angaben zur Probenahme
2 | Vorherrschende Abflusssituation |  | zeitweise Bypassbetrieb:
3 | Datum & Uhrzeit der Probenahme |  | von |  | bis
4 | Durchführende Person der Probenahme
5 | Probenahmestelle Zulauf
Probenaufbereitung
6 | Durchführende Person der Probenaufbereitung
7 | Hersteller & Typ des verwendeten Filterpapiers
Analytik
Spurenstoffanalytik
8 | Beauftragtes Analyseninstitut
Eigenanalysen
| Ablaufprobenahmestellen |  |  | Ablauf | Möglichkeit zur Ergänzung einer weiteren Stelle: | Ablauf
| (vgl. KomS-Handlungsempfehlungen, Kap. 5 - Tab.4) |  |  | Nachklärung |  | Kläranlage
9 | Durchführende Person der Eigenanalysen
10 | CSBmembranfiltriert |  | [mg/L]
11 | DOC |  | [mg/L]
12 | SAK254 |  | [1/m]
Betriebsbedingungen Kläranlage
13 | Abflussmenge |  | [m³/48 h]
14 | …davon im Bypass geführt |  | [%]
15 | TS-Gehalt im Belebungsbecken* |  | [g/L]
* bei Tropfkörperanlagen entfällt die Angabe dieses Messwerts
Verfahrensspezifische Angaben
Ozonung
16 | Eingetragene Ozonmenge während der Dauer der Probenahme |  | [kg O3/48 h]
Granulierter Aktivkohlefilter
17 | Hersteller und Bezeichnung °°°°°°°°°°°° der eingesetzten GAK
18 | Über die GAK-Schüttung geführte Abwassermenge während der Dauer der Probenahme |  | [m³/48 h]
19 | Durchschnittliches Bettvolumen aller GAK-Filterzellen zu Beginn und am Ende der Probenahme |  | [m³Abw./m³GAK] | zu Beginn:
am Ende:
Pulveraktivkohleverfahren
20 | Hersteller und Bezeichnung der verwendeten PAK
21 | Verbrauch an PAK während der Dauer der Probenahme |  | [kg PAK/48 h]
22 | Mittlerer Trübungswert im Ablauf der Kläranlage während der Dauer der Probenahme |  | [FNU]
© 2018 KomS, alle Rechte vorbehalten
► Erläuterungen zur Dokumentation BÜ
Zeile 2 | Zeile 2: | Bei Kläranlagen, deren Spurenstoffverfahren für die Behandlung eines Teilstroms ausgelegt wurde, ist während der Testphase des „Normal-Betriebs“ mindestens einmal pro Jahr eine Messkampagne an Tagen mit Bypassbetrieb durchzuführen.
Zeile 4 | Zeile 4: | Name der Person, die den Probennehmer programmiert und einstellt, die Proben abholt und ins Labor zur Aufbereitung transportiert
| Zeile 5: | Beschreibung der Probenahmestelle des Zulaufprobenehmers
| Zeile 6: | Name der Person, die das Filtrieren durchführt
| Zeile 9: | Name der Person, die die Eigenanalysen durchführt
| Zeile 10 - 12: | Vom Filtrat der Ablaufprobe(n) ist zusätzlich zur Spurenstoffanalytik der CSB zu bestimmen. Sofern im eigenen Labor die Möglichkeit zur Messung des DOC besteht, ist dieser Parameter ebenfalls zu bestimmen.
Beim Betrieb einer Ozonung bzw. eines nachgeschalteten Pulveraktivkohle- verfahrens ist darüber hinaus in jedem Fall der SAK254 mittels Labormessung aus dem Filtrat der Ablaufproben zu bestimmen. Beim Betrieb eines granulier- ten Aktivkohlefilters ist die Analyse dieses Messwerts optional.
| Zeile 13: | Abfluss der Kläranlage während des Zeitraums der Probenahme
| Zeile 14: | nur anzugeben bei zeitweisem Abfluss > QSpur,max (vgl. Zeile 2); °°°°°°°°°°°°°°° anteilige Abflussmenge, die nicht mit dem nachgeschalteten Spurenstoff- °° eliminationsverfahren behandelt wurde
| Zeile 15: | Angabe des Mittelwertes der TS-Sonde im Belebungsbecken während des Zeitraums der Probenahme
vor Sand- / Fettfang
vor Vorklärbecken
andere Stelle:
nein
ja